眉县城区防洪排涝抢险预案

为保障国家、集体和人民群众生命财产安全，进一步提升县城内涝治理能力和安全保障水平，全力减少洪涝灾害损失，保障我县经济建设高效运行，根据县防汛抗旱指挥部办公室关于城镇防汛工作要求，结合县城区实际情况，特制定本预案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记关于做好城市内涝治理的重要指示批示和来陕考察重要讲话，按照“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，坚持防抢结合，加快形成“源头减排、雨水蓄排、排涝除险”的县城排水防涝体系，促进我县县城综合承载能力大幅提升，维护人民群众生命财产安全。

二、基本情况

近年来，我县城区汛期防洪排涝主要采取工程与非工程措施相结合的办法，基本解决了日常污水及正常情况下雨水的排放，但仍不能满足暴雨情况下雨水排放的要求。特别是低凹易涝区域，如北城壕、三道巷北段、柿林路北口、美阳街中段、实验小学南侧等，在遭遇突发性、持续性暴雨灾害的情况下，易造成短时积水甚至可能被淹。对此，我们要高度重视，强化措施，夯实责任，克服麻痹思想，切实做好城区防洪排涝工作，维护人民的生命和财产安全。

三、基本要求

县城区汛期防洪排涝要充分发挥现有排水管道的泄洪能力，以预防突发性暴雨灾害为主，以低凹区、危房区为重点，立足于防大汛、抗大洪，坚持工程与非工程措施相结合，干部和居民相结配合，实现防洪排涝责任网络化，确保人员安全。遵循团结协作和局部服从大局的原则，实行统一指挥和分级负责的岗位责任制，力争把财产损失减少到最低程度，确保安全度汛。

1.全面排查检查。县城区各单位、村组及承担城区排水管网管护职责的市政工程养护服务中心要在汛期前进行一次汛前安全大检查，对检查中发现的问题要及时解决。同时督促低凹易涝区域的单位、村民自备砂袋、机具等堵水、排洪设备。市政工程养护服务中心要对县城排水管网、雨水井、检查井进行一次全面检查和清障清淤等防汛排水准备工作，从根本上解决影响安全度汛的各种隐患，防患于未然。

2.落实管理责任。县城区防洪排涝指挥部推行逐级负责管理责任制，县教体局、卫健局、供销联社、财政局、农业农村局、市场监管局、自然资源局、水利局、首善街办等单位，在做好机关汛期防洪排涝工作的同时，要做好管辖范围内的单位、村组、小区汛期防洪排涝工作，从思想、组织、措施上做到三落实，确保汛期防洪排涝责任落到实处。

三道巷北段、四道巷北段的汛期防洪排涝任务具体由首善街办负责牵头，首善街办主任张林同志为直接负责人，县税务局、市场监管局配合完成。

柿林路北段、原国土局和财政局家属楼区域汛期防洪排涝任务由西关村村委会负责牵头，西关村党支部书记周晓东同志为直接负责人，驻市民中心各单位、皇城集团公司配合完成。

首善街东段、县水利局、交通局区域汛期防洪排涝任务由县水利局牵头，县水利局局长陈晓鹏同志为直接负责人，县交通局、卫健局、东关村村委会配合完成。

北城壕区域汛期防洪排涝任务由县市场监管局负责牵头，县市场监管局局长杨君川同志为直接责任人，首善街办、滨河社区配合完成。

滨河新区汛期防洪排涝任务由滨河新区管委会负责，滨河新区管委会主任王峰同志为直接责任人，县文旅局、北兴村村委会配合完成。

东关村四组（原石常州医院）汛期防洪排涝任务由县税务局牵头，县税务局局长李玺剑同志为直接负责人，东关村村委会配合完成。

县城区各主要街道汛期防洪排涝工作由县市政工程养护服务中心负责，直接责任人为县市政工程养护服务中心主任梁栋同志。

3.保障抢险物资。县城区防洪排涝指挥部办公室向县防汛抗旱指挥部办公室申请调拨防涝草袋800条，由市政工程养护服务中心自备200条，自备抢险水泵二台。各主管部门和单位要从单位所管区域以往发生涝灾的实际出发，有针对性地备足备齐抢险所需物资和排水设备，并落实管护责任。县住建局、市政工程养护服务中心公务用车负责执行指挥联络任务，县消防救援大队预备两辆消防车按县城防洪排涝指挥部安排，执行报警及抢险任务；县市政工程养护服务中心安排两辆卡车执行运输任务；县供电分公司负责提供照明灯具、1000米电线（三相线）、电源。

4.建强抢险队伍。县消防救援大队、武警中队、东关村、西关村基干民兵各分别成立50人的小分队，其他单位分别成立10-15人的小分队，并各自准备铁锨、镢头等工具，各抢险队统一由县城区防洪排涝指挥部指挥。各单位务必将抢险小分队负责人和队员名单在汛期前前报县城区防洪排涝指挥部办公室（设在县市政工程养护服务中心，联系电话：5548945）。

5.加强通讯保障。县电信分公司负责县城区防洪排涝指挥部办公室通讯联络任务，确保通讯畅通无阻；县气象局负责为县城区防洪排涝指挥部及时提供天气预报信息，特别是突发性暴雨信息。

四、防汛抢险、安全撤离方案

（一）预案等级及处置方式

1.预案等级

城市防洪排涝应急预案，按雨量大小分三级，即I级、II级、III级。

I级应急预案，即特紧急应急预案，城区日降雨量达50毫米以上的暴雨。

II级应急预案，即紧急应急预案，城区日降雨量达25.0—49.9毫米的大雨。

III级应急预案，即一般应急预案，城区日降雨量达10.0—24.9毫米的中雨。

2.预案处置

（1）城区降雨量在50毫米以上，启动I级应急预案。下雨期间，各区域负责单位每小时向县城区防洪排涝指挥部办公室报告一次当地雨情，县城区防洪排涝指挥部办公室负责向县城防洪排涝指挥部报告水情，县城区防洪排涝指挥部负责向县政府报告水情。由县政府启动I级应急预案，根据各水位的高低采取相应的调控措施，抢排防涝，遭遇特大暴雨等极端天气时，按照《眉县城区防洪排涝抢险预案》，做好危险区域所属单位人员、居民、村民撤离的准备、组织和疏导工作。

（2）城区降雨量在25.0—49.9毫米以上，启动II级应急预案。下雨期间，各区域负责单位每2小时向县城区防洪排涝指挥部办公室报告一次当地雨情，由县城区防洪排涝指挥部根据水位高低，分别组织各排水泵站、排污站，采取相应的调控措施，排水防涝。

（3）当城区降雨量在10.0—24.9毫米以上时，启动III级应急预案。下雨期间，各区域负责单位每4小时向县城区防洪排涝指挥部办公室报告一次当地雨情，由县城区防洪排涝指挥部通知相关单位安排人员巡检，采取相应的调控措施。

（二）预案响应及撤离方案

1.防汛警报信号发布：当日天气预报或接上级通知县城区有暴雨等情况时，由县城区防洪排涝指挥部总指挥指挥（总指挥不在岗时由副指挥）签发命令，发布警报信号，信号为连续长声。

2.当防汛警报信息发布后，各抢险小分队迅速按通知地点集合待命，各主管部门、首善街办、迎宾社区、景贤社区分别做好危险区域所属单位人员、居民、村民撤离的准备、组织和疏导工作。

3.安全撤离：当遭受暴雨或大暴雨，暴雨值达到10mm/h时，根据县城地形，北城壕、西关村、三道巷北段、东关村四组和原国土局、财政局家属楼、滨河新区凤泉路北段等区域均属淹没区范围。当听到警报信号后，各单位要立即行动，负责将所辖危险区人员全部就近撤离到高处安全地带，其中，三道巷北段和东关村四组人员撤向美阳街创业广场；原国土局、财政局家属楼区域人员向东南就近撤向景贤路游园内；北城壕区人员向南撤向张载广场；滨河新区向南撤向县城高点区域或眉坞大道北兴七组段。

4.在汛期防涝抢险中，县交管大队要负责城区交通的疏导及积水路段的警示工作。城关派出所要负责维护社会治安，对不法分子要快速依法严厉打击。

5.县人民医院、供电分公司、电信分公司等有关单位，要配合县城区防洪排涝指挥部开展工作。

五、排水方案

根据县城的地形地势特点、水系分水线、雨水管道分期建设及雨水排放水体的分布情况，按照就近快捷、高水高排、低水低排的原则，所有雨水排入雨水管网后分散多点就近排入水体，最终排入干沟河与渭河，具体将县城划分为5个雨水排水分区。

1.A分区：该分区西至善科路，南至310国道，北至河堤南路，东至景贤路。该区汇水区域地势变化较大，自然地面高程的变化范围较大，总体上是南高北低，东高西低，该区西侧有渭河，雨水自流排入渭河。

2.B分区：该分区西至景贤路，南至310国道，东至尚德路和昌隆路，北至河堤南路。该片地区自然地面高程的变化范围较大，总体变化为南高北低，西高东低。雨水由支管排入最东侧尚德路主干管，最终自流排入北侧渭河。

3.C分区：该分区在干沟河以东区域，南至310国道，北至眉坞大道，东至安远路。该片区地势总体变化为南高北低，东高西低，雨水自流排入干沟河。

4.D分区：该分区在干沟河西侧区域，南至310国道，西至昌隆路和尚德路。该片区自然地面高程的变化范围较大，总体变化为南高北低，西高东低。雨水由各支管网排入主干网，最终自流排入最东侧干沟河。

5.E分区：该分区在滨河新区内，北至河堤南路，西至姜眉路，东至甘泉河。该片区自然地面高程变化范围较大，总体是中间低，两侧高。雨水由各支管网排入北二渠，最终排入渭河。

六、保障措施

1.强化组织领导。县城区防洪排涝指挥部总指挥由县住建局局长薛毅同志兼任，首善街办主任张林同志兼任副指挥，指挥部办公室设在县市政工程养护服务中心，县市政工程养护服务中心主任梁栋同志兼任办公室主任，主要负责与县防汛抗旱指挥部的联系，安排部署防汛工作，负责安排组织县城区防涝指挥部办公室昼夜值班，发布指挥部抢险命令，组织并实施抢险方案。

2.加强协调联动。县住建局成立排水防涝治理工程项目工作组，对县城内排水管网、系统设施设备实行专业化维护维修管理，公安、气象、水利、应急管理、交通等部门要落实各自监管责任，加强信息共享和协同配合，提升预警精度和应急响应能力，建立健全分工协作、齐抓共管，协调联运的长效机制。

3.做好宣传引导。各相关单位要充分利用电视、广播、网络、传单等媒体广泛宣传，汛期前将排查出的易涝点主动向社会公布，进行防洪排涝抗灾宣传教育，对县城区的防洪排涝抢险、安全撤离方案要进行广泛宣传，引导市民选择出行路线，增强群众安全意识，有效躲避易涝积水路段，避免群众人身伤亡和财产损失，确保我县排水防涝能力提升取得实效。