眉政办发〔2025〕14号

眉县人民政府办公室

关于印发《眉县山洪灾害防御预案》的通知

各镇人民政府、街道办事处，县政府各工作部门、各直属机构:

《眉县山洪灾害防御预案》已经县政府同意，现印发你们，请结合工作实际，认真抓好贯彻执行。

                  眉县人民政府办公室

                  2025年7月20日

目   录

- 1 -

1 总则

- 1 -

1.1序言

- 1 -

1.2预案编制

- 1 -

1.2.1主要目标

- 1 -

1.2.2编制依据

- 2 -

1.2.3 编制原则

- 2 -

1.2.4实施责任

- 2 -

1.2.5适用范围

- 3 -

2 基本情况

- 3 -

2.1自然概况

- 3 -

2.1.1自然地理

- 3 -

2.1.2水系分布

- 6 -

2.1.3气象水文及暴雨洪水特性

- 7 -

2.1.4地形地质

- 7 -

2.2经济社会情况

- 7 -

2.2.1行政区划

- 8 -

2.2.2防治区情况

- 8 -

2.3山洪灾害概况

- 8 -

2.3.1眉县山洪灾害成因及特征

- 10 -

2.3.2历史山洪灾害

- 10 -

2.4山洪灾害防治体系现状

- 10 -

2.4.1非工程措施现状

- 11 -

2.4.2工程措施现状

- 14 -

2.4.3存在问题

- 15 -

2.5山洪灾害危险区基本情况

- 16 -

3责任制体系

- 16 -

3.1县组织机构

- 18 -

3.2分工与职责

- 18 -

3.2.1分工

- 18 -

3.2.2工作职责

- 26 -

3.3.镇级山洪灾害防御组织机构与职责

- 26 -

3.3.1.镇级山洪灾害防御组织机构

- 26 -

3.3.2.工作职责

- 26 -

3.4.村级山洪灾害防御组织机构及职责

- 26 -

3.4.1村级山洪灾害防御组织机构

- 26 -

3.4.2工作职责

- 27 -

3.4.3各村民小组山洪灾害防御工作职责

- 27 -

3.5企事业单位、施工营地、旅游景区等山洪灾害预警转移联系机制

- 27 -

4监测、通信及预警

- 27 -

4.1监测

- 27 -

4.1.1自动及简易监测站点分布和监测要素

- 27 -

4.1.2监测监测信息传输流程

- 29 -

4.2预警

- 29 -

4.2.1预警信息发布责任单位

- 29 -

4.2.2 预警指示

- 30 -

4.2.3预警发布方式及流程

- 31 -

5响应行动

- 32 -

5.1预防行动

- 33 -

5.2风险隐患排查巡查

- 35 -

5.3转移避险

- 35 -

5.3.1各级预警指令发布及责任人

- 36 -

5.3.2转移安置

- 39 -

5.4抢险救灾

- 39 -

5.4.1抢险救灾准备

- 40 -

5.4.2抢险救灾

- 41 -

6保障措施

- 41 -

6.1汛前检查要求

- 42 -

6.2物资保障

- 43 -

6.3抢险队伍保障

- 43 -

6.3.1县级

- 43 -

6.3.2镇级

- 43 -

6.3.3村级

- 43 -

6.4避灾场所保障

- 44 -

6.5通信与信息保障

- 44 -

6.6交通和电力保障

- 44 -

6.7医疗卫生保障

- 44 -

6.8治安保卫保障

- 45 -

6.9宣传教育及演练

- 45 -

6.10强化工作纪律

- 45 -

6.10.1严格执行防汛纪律

- 46 -

6.10.2严格遵守防汛值班制度

- 46 -

7 附则

- 46 -

7.1预案管理与更新

- 47 -

7.2预案解释部门

- 47 -

7.3预案实施时间

- 48 -

附表1：眉县山洪灾害基本情况表

- 49 -附表2：眉县山洪灾害危险区基本情况表


- 50 -

附表4：眉县自动监测站基本情况表

- 51 -

附表5：眉县山洪灾害防御工作相关责任人信息表

- 52 -

附表6：眉县山洪灾害简易监测站信息表

- 53-

附表7：眉县山洪灾害预警设备分布表

- 54 -

附表8：眉县山洪灾害群众转移安置计划表

- 55 -

附表9：眉县山洪灾害临时避险场所基本情况表



眉县山洪灾害防御预案

1 总则
1.1序言
为防止和减轻山洪灾害，做到有计划、有准备、有目的地防御山洪灾害，最大限度地减轻山洪灾害造成的人民生命和财产损失，避免群死群伤事件发生，保障我县经济社会可持续发展。
本预案所称山洪灾害主要指是指山丘区由于降雨引发的山洪、泥石流、滑坡等对人民生命、财产造成损失的灾害。山洪灾害防御预案是指在现有工程设施、自然地理条件下，针对可能发生的各类山洪灾害而预先编制的防御方案、对策和措施，是眉县各级防汛指挥部门实施指挥决策和防洪调度、抢险救灾的依据。
1.2预案编制
1.2.1主要目标
本预案所要达到的主要目标是最大限度地避免或减少人员伤亡，减轻财产损失，保证抗洪抢险工作的高效、有序进行，杜绝群死群伤事件发生。
1.2.2编制依据

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《地质灾害防治条例》、《中华人民共和国气象法》、《陕西省渭河流域管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《渭滨区防汛应急预案》、《渭滨

区突发事件总体应急预案》等法律法规和规定及《山洪灾害防御预案编制技术导则》（SL/T666-2024）要求，结合实际，制定本预案。
1.2.3 编制原则

1.以防为主，坚持防、抢、撤相结合，贯彻安全第一，常备不懈，全面布置，精心安排，扎实落实；
2.实行行政首长负责制和“党政同责，一岗双责”的责任要求，统一指挥，统一调度，分级分部门负责制，服从大局，协作抗洪，工程措施和非工程措施相结合；
3.因地制宜、科学编制，确保预案的实用性和可操作性；
1.2.4实施责任

1.眉县人民政府县长对本预案负总责。县防汛抗旱指挥部成员单位及防汛有关部门和单位根据《防洪法》及本预案的规定和县防汛抗旱指挥部的统一部署，各司其职，各负其责，做好本预案中的各项准备和实施工作。
2.各镇要做好山洪灾害易发区（点）的定时监测，保持通信系统畅通，及时将险情上传下达。确定预警程序及方式，根据预报及时准确发布山洪灾害预警信息，按本区域预案确定转移安置人员、路线、方法，并做好日常宣传和演练等项工作。
3.对拒不执行本预案或防汛抗旱指挥部发布的防汛调度方案以及防汛抢险指令的，视情节和危害后果，按照《防洪法》、《防汛条例》相关规定对有关责任单位和责任人进行处理。
1.2.5适用范围

本预案适用于眉县行政区域范围内山洪灾害的预防和应急处置。本预案是在现有工程实施条件下，针对可能发生的山洪灾害所预先制定的防御方案、对策和措施，是眉县实施指挥决策和防御调度、抢险救灾的依据。
眉县属黄河流域渭河水系，渭河自西向东横穿县境而过，县境内有大小河流19条，主要支流有霸王河、西沙河、汤峪河、东沙河。1座小（I）型水库（王家堡水库），3座小（II）型水库（杨家河水库、武家沟水库、跃进水库），1座大（II）型水库（石头河水库）等为全区山洪灾害防御重点区域。每到汛期，常受局部暴雨洪水及其诱发的泥石流、滑坡等山洪灾害威胁。

2 基本情况
2.1自然概况
2.1.1自然地理

眉县位于陕西省关中西部。西距宝鸡市65km，东距省会西安市120km。东接西安市周至县，西接岐山，西南与太白县毗邻，北与扶风县接壤。地势南高北低，海拔高程在442～3677m之间。县域南北长39.75km,东西宽37.5km,总面积863km2。
2.1.2水系分布

本县属黄河流域渭河水系，渭河自西向东横穿县境而过，县境内有大小河流19条，主要支流有石头河、霸王河、西沙河、汤峪河、东沙河。
1.渭河：为黄河右岸第一大支流，发源于甘肃渭原县西南海拔3495m的鸟鼠山北侧，东流横贯甘、陕两省，由陈仓区凤阁岭镇进入陕西省，经岐山县龚刘村流入眉县界内，于五会寺入境，东流经首善街道办、常兴镇、金渠镇，到槐芽镇保安堡村流入扶风界，又于横渠镇魏家堡入境，至油坊堡出境流入周至县，境内流长25km。魏家堡水文站多年平均径流量25.97亿m3,多年平均流量124.2m3/s, 多年平均降水量619.2mm,最大洪峰流量1933年为6400m3/s,1954年实测洪峰流量为5780m3/s,年平均径流总量39.16亿m3。
2.石头河：发源于太白山秦岭主脊鳌山北麓，古称武功水、斜谷水。系渭河一级支流，主要由五里峡、山岔峡、沙沟峡、白云峡、吉利沟和箭沟河等支流在峪口以上汇流而成。正源五里峡，发源于秦岭鳌山，上游为桃川河，向北流经太白县、眉县，在斜峪关出峪后转向西北，至岐山县新庄入渭。峪口以上干流长62.5km，峪口以下干流长15km，干流在本县境内仅斜峪关口上下5km。根据斜峪关水文站观测资料,年输沙量84万t,输沙模数为496T/km2,含沙量0.73kg/m3。全流域面积778km2,在本县境内流域面积5.24km2,多年平均流量12.8m3/s。年平均径流总量4.48亿m3,最大洪峰流量是1929年的2640m3/s。最小流量是1977年1月20日,实测为0.033m3/s。
3.霸王河：又称“教坊河”、红河，古称“赤谷水”。发源于太白山中爬爬窑(据明《郿志》载：“赤谷水俗称红河，源出太白湫”) 分两派，经河底注渭者曰洪沟河，或称宁曲河；经第二坡由教坊注渭者称教坊河。北流蜿蜒山中23km，至响水石村纳汇李家河，继而北流2km至营头出峪。霸王河全流域面积177.12km2,流长34.2km。峪口以上干流长22.9km,流域面积145.88km2，河床比降峪口以上为86.6‰,峪口至渭河段40.9‰,多年平均流量2.47m3/s，最大年洪峰流量是1913年眉县营头镇第坡村869m3/s(调查值)；1936年眉县营头镇第坡村460m3/s[image: image1.png]


年平均径流总量8212万m3。
4.西沙河：主源为远门河(旧称山河、潭谷河)，发源于太白山区土地岭，纳汇山间小溪，逶迤崇山叠岭。北流于远门口出峪。出峪后急折向西北流，经烧香台、河湾北流至舒家村与黑峪河(黑峪河系大黑峪河、小黑峪河与香山河汇流而成，干流长11.6km)，交汇成西沙河，全长16km，在黄家庄东与杨家河(亦称马驹河)汇流，穿过西宝公路，至保安堡村入渭。干流全长24.85km，流域面积92.17km2，多年平均流量0.73m3/s,年平均径流总量3288.4万m3。
5.汤峪河：发源于小岭梁，在汤峪口纳温泉之水，经汤峪村、屈刘堡村、红崖头、东柿林，于张家滩折向东流(下游向东流的一段称清水河)3km与东沙河汇合，至李魏村入渭。河全长43.9km，峪口以上干流长度为 26.3km。全流域集雨面积为395.09km2,其中峪口以上干流集雨面积124.1km2,汤峪漫湾水文站实测2012年9月1日发生最大洪峰流量265m3/s,最小流量0.12m3/s,平均年径流总量为1.37亿m3，峪口以上年平均径流量为0.607亿m3。由于秦岭山中植被良好，水中含沙量极少,属清水河,年输沙模数仅25t/km2。
6.东沙河：东沙河又名沙河，也称两谷河，是眉县境内渭河右岸二级支流，流域面积125.72km²。发源于秦岭深山周至县境内的老君岭，北流14.7km，出峪后又5.3km在咀头村下游大镇河与泥峪河合并后名为东沙河，继而北流经青化乡河湾、宣窝村西，文谢村东，穿越西宝南线，至百家滩东与汤峪河下游的清水河合流入渭。干流长28.7km,河床平均比降26.4‰,其中石马寺以北长8.7km,入渭口段河道较缓,平均比降2.5‰,多年平均流量1.52m3/s,多年平均径流量4800万m3，眉县境内河流详见表2-1；眉县河流水系图详见图2-2。
	序 号
	河 名
	辖区流域面积(km²)
	河长(km)
	备注

	1
	霸王河
	177.12
	34.2
	 

	2
	西沙河
	92.17
	24.85
	 

	3
	汤峪河
	395.09
	43.9
	 

	4
	东沙河
	125.72
	28.7
	 


表2-1      眉县境内河流一览表
2.1.3气象水文及暴雨洪水特性

眉县属暖温带大陆性半湿润气候，据眉县气象站长期系列资料统计年平均气温12.9℃,平均降水750mm,平均日照2015.2小时,无霜期218天。每年3-5月,回暖较快，秋季受冷空气影响，昼夜温差较为明显，是关中地区秋雨最多的区域之一。
眉县气候的经向差异、垂直差异极其悬殊，既有平原气候，川原气候，还有浅山丘陵气候，更有山地垂直气候带。夏秋之前，多发生锋面雨、对流雨、地形雨，雨量分布不均，系关中地区秋雨多发区之一。
由于受地理和地域影响，降水量时空分布差异大，主要集中在7、8、9三月，占全年降水量的60%左右。空间分布地区差别较大，降水量与地形高度成正比例关系，即由东南向西北递减。高强度、长历时降雨容易引起山洪、泥石流等灾害。
2.1.4地形地质

眉县属秦岭加里东褶皱带。区内大的地貌可划分为高中山区、黄土台塬、冲洪积扇及河谷阶地等地貌单元。高中山区由太古代结晶片岩及花岗岩组成，岩石风化小，岩面完整，质地坚硬；浅山丘陵区山坡坡积物厚度不等，质地松散。河谷阶地主要由第四季冲洪积及风积状砂砾卵石和沙土或粉沙土组成，范围贯穿全流域；河床堆积孤石、漂石和砂砾卵石，数量大，范围广，厚度不等。黄土台塬广泛分布第四纪各类成因的松散堆积土和砂石主要地层有以黄土状沙土、粉沙土和砂砾卵石层为主，湿陷性大，透水性强，稳定性。
地形起伏大，横跨渭河断陷构造盆地，南部秦岭，北部黄土塬，渭河自西向东纵贯其间，受构造控制从而形成南北隆起、中间低平、西窄东宽的河谷断陷盆地景观，为一南北高中间低的不对称“U”型地形。
眉县南半部为东西走向的秦岭山脉，山势陡峭，群峰壁立，秦岭主峰一太白山海拔3767m；中北部是东西横贯的渭河及其谷地；北部是渭北台塬。全县呈现“七河九塬一面坡，六山一水三分田”的错综复杂的地貌形态。
2.2经济社会情况
2.2.1行政区划

眉县隶属陕西省宝鸡市，位于关中平原西部、秦岭北麓，渭河穿境而过。县域总面积863km2,辖7个镇、1个街道办事处、86个行政村,32万人。县城区面积11km2,8万人。
2.2.2经济社会情况
眉县辖7镇1个街道办、86个行政村，全县总人口32.08万人，2024年全县生产总值完成243.29亿元，其中：第一产业增加值18.04亿元，第二产业增加值130.77亿元，第三产业增加值94.47亿元，城镇居民人均可支配收入45595元，农村居民人均可支配收入20151元。县域经济社会发展呈现稳中有进、结构趋优、更可持续的发展态势。
2.2.2防治区情况

眉县有山洪灾害防治任务的自然村共10个及太白山旅游区，横渠镇、齐镇、金渠镇、营头镇均有涉及，有山洪灾害防治任务的10个自然村及太白山旅游区总人口1196人。
2.3山洪灾害概况
2.3.1眉县山洪灾害成因及特征
山洪灾害主要是指在山丘区由降雨诱发的急涨急落的溪河洪水及其可能诱发的泥石流、滑坡等对人民生命、财产造成损失的灾害，具有陡涨陡落、历时短、流速快、冲刷破坏力大等特点，给人民生命财产、社会、经济带来巨大损失。
1.山洪灾害成因
一是全县特殊的地形地势是诱发山洪灾害的基本条件。区域地形地貌类型较复杂，南高北低，变化强烈，依据地貌形态划分为南部高山、中部低山残塬、北部渭河阶地，这种阶梯式的地势变化具有明显的陡坡，对暴雨的分布和洪水组合汇流产生显著影响。特别是山地面积比例大，地貌复杂，高差起伏大，坡陡谷深。而这种高差起伏巨大的山地为夏季暖湿气流抬升形云致雨、增加近锋坡面的降水强度提供了条件。
二是复杂的地质结构是加剧山洪灾害的重要因素。从全县的地质情况看，秦岭北麓地表覆盖层薄，汇流时间短，地形坡比大，容易形成具备较大冲击力的地表径流，夹杂大量泥沙，极易导致山洪暴发，加之高山、丘陵残塬阶梯式的构造组合，往往山洪伴随着山体滑坡、坍塌，泥石流等次生灾害的发生，造成重大损失。
三是高强度暴雨是发生山洪灾害的直接原因。
四是河道的泄洪能力不足是造成山洪灾害的主要原因。由于辖区渭河支流进入山区都是自然形成的河道，弯弯曲曲，宽窄不一，河床中有石有树，高低不平，山洪伴随着山体滑坡，大量泥沙淤积在河道中，河道的泄洪能力很差。此外，部分河道存在乱建、挤占河道情况，也是造成河道泄洪能力严重下降的原因。
2.山洪灾害特征
一是暴雨山洪季节性强。7、8、9三个月是主汛期，也是山洪灾害的多发期。
二是暴雨山洪出现区域性明显，易发性强。全县区域面积863km2，其中山地丘陵占到50%以上，极易形成具有冲击力的地表径流，导致山洪暴发，造成山洪灾害。
三是山洪来势凶猛，成灾快。部分地区山高坡陡，溪河较多，山洪汇流快，无数条山沟洪水汇集后来势凶猛，流速快，冲击力大，短时间易成灾受损。
四是山洪灾害破坏性强。山洪灾害常常瞬间成灾，猝不及防，山洪造成河道改道、公路中断、耕地受淹、河堤冲毁、良田被毁、房屋倒塌、严重毁坏基础设施。
五是水毁工程修复难度大。山洪灾害往往对水利、交通、电力、通讯、农田、河堤等基础设施造成毁灭性的破坏，成灾后，受天气、地形，道路多种因素影响，恢复难度很大。
2.3.2历史山洪灾害
眉县由于特殊的地理位置和山洪灾害防御设施的薄弱，几乎是“大水大灾，小水小灾”，“十年九灾”现象十分普遍。据资料记载，自建国以来的60年间，眉县共发生较大洪涝灾害48次，共造成32万人次受灾，56万亩次农田被淹，2.89万间房屋倒塌，各种水利设施、交通干线、电力设施、公路桥涵等都遭受到很大的毁坏，其间共造成71人死亡，直接经济损失达24.83亿元。
特别是2009年8月3日凌晨1时至17时，全县普降大到暴雨，青化、横渠、汤峪等沿山乡镇出现特大暴雨。汤峪口漫湾水文站观测雨量最高达183.6mm。由于这次暴雨范围广，历时长，强度大，造成灾害损失十分严重。据初步统计，这次暴雨共造成全县8个乡镇，28个行政村，34个村民小组1560户，7547人受灾。其中，倒塌房屋12户30间,损坏房屋273户917间,淹没农田25294亩,毁坏渠道9.36km,堤防150m,淤地坝4座,冲毁道路1.15km,生产便桥13座,涵洞5座,损坏低压线路3处1200m,直接经济损失约841.1万元。
2.4山洪灾害防治体系现状
2.4.1非工程措施现状

1.山洪灾害监测站点现状
眉县非工程措施有气象部门设立的7处自动雨量监测站点，都设在各镇政府、村组或村委会所处位置，距离山洪灾害站点较远。近年结合水文、气象部门原有监测站点的布置情况，按照“突出重点，均匀分布”的原则，在眉县易发山洪沟道、受山洪灾害威胁的水库、镇街、村庄等地方，水利部门设置了9个河道水位站、7个自动雨量站、9个简易雨量站，实现了对我区山洪灾害信息较全面实时监测。
2.山洪灾害防治预案现状
建立了县、镇、村防汛指挥机构，编制了山洪灾害防御预案，加强了河道管理，确定了河道行洪警戒水位线、保证水位线和紧急撤离转移警戒水位，并通过历年来的宣传、培训、演练，对防御山洪灾害起到了一定的作用。
2.4.2工程措施现状

1.水库工程基本情况
境内现有小型水库5座，其中小（1）水库1座，分别为王家堡水库、3座小（2）型水库，分别为杨家河水库、武家沟水库、跃进水库，1座大（2）型水库，分别为石头河水库。
王家堡水库是一座小（1）型水库，位于眉县横渠镇红祥村，距离眉县县城30公里。地形处在汤峪河以东横渠镇南两条山沟汇合处，其中东支沟叫马蹄沟，长约4.5公里，西支沟叫狼窝沟，长约5公里。水库设计洪水20年一遇，洪峰流量34 m3/s，校核洪水50年一遇，洪峰流量43 m3/s。水库原库容118万m3，有效库容103万m3，死库7万m3，滞洪库容8万m3。
杨家河水库是眉县境内霸王河左岸一级支流杨家河干流一座小（2）型水库，位于眉县汤峪镇与营头镇交界处新寨村杨家河干流上，距离眉县县城15公里。防洪标准为30年一遇设计，300年一遇校核；设计洪峰流量为60 m3/s，正常水位118.0米，校核洪峰流量116m3/s，校核洪水位为119.8米。水库原设计库容120万 m3，实际库容70万m3，有效库容44万m3，死库容18万m3，滞洪库容8万m3，已淤积库容8万m3。
武家沟水库是眉县境内渭河右岸一级支流西沙河上一座小（2）型水库，位于眉县汤峪镇尖咀石村武家沟五组的远门河上，距离眉县县城25公里。防洪标准为20年一遇设计，50年一遇校核；设计洪峰流量为38m3/s，正常水位116.0米。水库原设计库容19.8万 m3，有效库容15万m3，死库容2万m3，滞洪库容2.8万m3，已淤积库容5万m3。
2.堤防工程基本情况
辖区内目前各条河流左右岸分段建有堤防和护岸，其他山区沿河村镇均未设防，而恰恰这些地方是山洪灾害重点防治区及危险区，山洪灾害抵御能力不足。经调查统计，辖区内堤防及护岸工程建设情况如下：
（1）渭河：渭河上游段河道窄深，岸坡较为稳固。渭河左右岸均建有堤防，堤防长度46.8公里，北岸20.412公里，南岸26.388公里。
（2）石头河：峪口以上干流长62.5km，峪口以下干流长15km，干流在本县境内仅斜峪关口上下5km。平均比降2.5%，多年平均流量12.8 m3/s,2015年对眉县石头河坝下3公里进行治理，防洪标准为20年一遇。
（3）霸王河：霸王河全流域面积177.12km2,流长34.2km。峪口以上干流长22.9km,流域面积145.88km2，河床比降峪口以上为86.6‰,峪口至渭河段40.9‰,多年平均流量2.47m3/s。综合治理河道总长度9.75 km，霸王河治理以南环路霸王河桥为界，以下按照城防段20年一遇洪水标准治理，以上按照农防段10年一遇防洪标准治理。
（4）西沙河：干流全长24.85km，流域面积92.17km2，峪口以上平均比降43.2‰，峪口以下平均比降2‰，多年平均流量0.73m3/s,年平均径流总量3288.4万m3。以310国道西沙河公路桥为界，上游3.83 km，下游2.36 km，堤防按10年一遇标准治理。
（5）汤峪河：汤峪河干流全长43.9km，峪口以上干流长度为26.3km。河道比降24.2‰。2011年汤峪河综合治理河道总长度13.6 km；2012年汤峪河入渭口治理项目位于法汤路汤峪河桥以上为10年一遇防洪标准，以下为20年一遇洪水标准，治理河道长度8.08 km；2013年治理河道长度1.57 km，新修左右堤防3.18 km；2015年上止汤峪河迎宾大道桥下游215m处，下止西宝南线汤峪河大桥上游260m处进行治理，防洪标准按10年一遇标准治理。
（6）东沙河：东沙河干流长28.7km,河床平均比降49.7‰,多年平均流量1.52m3/s,多年平均径流量6010.1万m3，2013年新修堤防1.9 km,2017年治理两岸堤防长度6.693 km，防洪标准为20年一遇；310国道东沙河公路桥以上5.1 km，堤防按20年一遇标准设计。
2.4.3存在问题

眉县受地形条件的限制，部分城镇和居民点都依山沿河分布，易受溪河洪水和滑坡、泥石流灾害威胁。近年来，各级政府高度重视山洪灾害防御工作，积极开展山洪灾害防御知识宣传教育，编制完善防御预案，建立健全群策群防责任组织体系，在山洪灾害防御工作中取得了一定的成效。但目前仍存在不少困难和问题：
1.气象局所管站点监测降雨为定时发送，通过防汛部门传到镇街和相关部门需要一定时间，且镇村不能第一时间掌握本地降雨，不能及时根据降雨信息采取防御应对措施，多处设备因年久失修，计量不准确。
2.水文系统在辖区境内只有漫湾水文站1个站点，其他河道上无预警及监测断面，无法实时掌握河道实时流量，对局部突发性洪水缺少监测防范能力。
3.山洪灾害防范意识淡薄。群众对山洪灾害的高危险性、毁灭性认识不足，防御意识不强，盲目建房，与河争地等现象严重，加重了山洪灾害的损失。部分群众仍存在侥幸心理，存在汛期随意进入河道游玩、垂钓、游泳、种植农作物等现象，存在一定的安全隐患。
4.虽然我县已建成自动、简易监测站点，但是设备维护、维修成本较高，且缺乏相应的专业技术人员。
5.山洪沟治理不足，绝大部分山洪沟处于天然不设防状态，已治理区部分堤防带病运行，防洪能力下降，对防护区安全造成威胁。
6.防灾避灾难度大。山洪灾害往往发生在偏远山区，群众居住分散，这些地区交通，通讯设施较落后，加上现在许多群众生活生产都在山脚或河边等山洪灾害危险区域，特别是在恶劣天气条件下实施人员安全紧急转移，很难及时将群众转移到安全区域，防灾避灾实施难度较大。
2.5山洪灾害危险区基本情况
危险区是指受山洪灾害威胁的区域，通过调查评估，由溪河洪水及其可能诱发的泥石流、滑坡等对人民生命、财产造成损失的村庄、居民点所在区域均划入危险区。
实行危险区清单常态更新、应急更新和联动更新。每年汛前根据环境变化、村镇搬迁、责任人调整等情况组织更新危险区清单，并按程序审核备案。遇有山洪灾害事件，及时组织灾害调查评估，根据调查评估情况更新危险区清单，并及时审核备案。山洪灾害监测预警平台和防御预案相关内容同步更新。
根据眉县山洪灾害危险区历史调查资料，按照《陕西省防汛风险区复核修订工作指引》、《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）等相关文件和技术要求，结合眉县山洪灾害防御现状实际，2025年经现场逐点复核，全县共划分山洪灾害危险区15个，涉及横渠镇、齐镇、营头镇、金渠镇等4个镇10个自然村和太白山旅游区，共371户1196人，危险区房屋390间，老、幼、孕、残等特殊人群753人。危险区基本情况详见附表1。
眉县15个山洪灾害危险区均为一般危险区，风险类型均为临河隐患。

3责任制体系
3.1县组织机构
眉县山洪灾害防御指挥机构是眉县防汛抗旱指挥部。
指挥部内设监测、信息、转移、调度、保障等5个工作组及应急抢险队。
总 指 挥长：  县长
副总指挥长：  县委常委、常务副县长
 副县长
 人武部部长
指  挥  长：  县政府办副主任
  县应急管理局局长
  县水利局局长
成      员：  县委宣传部常务副部长
  县发改局局长
  县财政局局长
  县自然资源局局长
  县住建局局长
  县交通局局长
  县农业农村局局长
  县林业局局长
  县民政局局长
  县卫健局局长
  县文旅局局长
  县教体局局长
  县商务和工业信息化局局长
  县供销联社主任
  生态环境局眉县分局局长
  县公安局副局长
  县应急管理局副局长
  县水利局副局长
  县消防救援大队队长
  县气象局副局长
  太白山旅游区管委会综管局局长
  供电分公司经理
  电信分公司经理
  移动分公司经理
  联通分公司经理
  魏家堡水文站站长
县防汛抗旱指挥部办公室设在县应急管理局，承担县防汛抗旱指挥部日常工作，履行全县防汛抗旱工作牵头抓总和组织、协调、指导、监督等职能，办公室主任由县应急管理局副局长兼任。县防汛抗旱指挥部组成人员如有变动，由新任相关职务人员自行替补。
总指挥长：负责指挥全区山洪灾害防御抢险总体工作。
副总指挥长：协助总指挥做好山洪灾害防御抢险工作。负责安排部署全区防汛工作，组织检查防汛准备工作的落实情况和应急撤离具体指挥工作；人武部部长，负责全区抗洪救灾工作的兵员调度和执行抗洪抢险工作。
3.2分工与职责
3.2.1分工

眉县防汛抗旱指挥部统一领导和组织山洪灾害防御群策群防工作，各相关部门各负其责，相互协作，实施山洪灾害防御工作。
3.2.2工作职责

1.县防汛抗旱指挥部职责
县防汛抗旱指挥部负责领导、组织全县防汛抗旱工作。贯彻执行国家和省市县关于防汛抗旱的政策、法规和制度；领导指挥全县防汛工作，充分发挥在防汛工作中的牵头抓总作用，强化组织、协调、指导、督促职能；制定全县防汛抗旱工作的方针政策并监督实施；建立健全以行政首长负责制为核心的防汛工作责任制并督促落实；掌握全县汛情、旱情灾情并组织实施防汛抗旱减灾措施；负责全县防汛抗旱经费和物资的监督管理；协调指挥各成员单位开展防汛抢险工作。
2.县水利局职责
县水利局负责全县山洪灾害防御工作，实施山洪灾害防御预案。负责组织开展全县山洪灾害防御检查，部署全县山洪灾害防御工作，指挥县域内有山洪灾害发生的地方防汛抢险撤离；具体负责全县山洪灾害防治的发展规划，并贯彻实施；制定全县山洪灾害防御预案、防洪预案；指导、推动各镇街制定和实施山洪灾害防御预案；督促指导境内河道、沟道阻碍行洪的障碍物清除；负责灾害抢险技术指导和水毁工程修复；收集灾害信息、综合评估灾情，向上级有关部门汇报灾情和救灾工作情况；负责灾情和救灾工作信息发布；组织协调有关部门做好救灾工作；执行县委、县政府及上级指挥部命令。加强值班，确保防灾避灾信息及时上情下达、下情上报。
3.县防汛抗旱指挥部办公室职责
县防汛抗旱指挥部办公室负责县防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、指导、督促全县防汛工作；组织拟定全县防汛抗旱工作制度并贯彻实施；收集、上报和发布雨情、水情和干旱灾情信息；指导协调镇街、相关部门编制防汛、抗旱预案；组织开展防汛准备、检查等工作；负责防汛抗旱经费、物资的计划、储备、调配和管理；完成县防指交办的其他任务。
4.各工作小组职责
在县防汛抗旱指挥部的指挥调度下，成立监测组、信息组、转移组、调度组、保障组、应急抢险队、预报发布员。随时检查各镇、村级防御工作，发现问题，及时解决，为指挥部决策提供第一手资料。各工作组主要职责如下：
监测组：县气象局局长负责，由气象局、 自然资源局、林业局、农业农村局、水利局、住建局、交通局及有关镇等组成，负责监测辖区各类监测站的雨情、水情，重要水利工程、危险区及山体开裂、滑坡点、泥石流沟的位移等信息，并及时向县防汛办、各乡镇政府传递信息。
信息组：县水利局局长负责，由水利局、县应急管理局、气象局、自然资源局、魏家堡水文站、漫湾村水文站、斜峪关水文站及有关镇等组成，负责对县级防指、气象、水文、自然资源等部门汛前各种信息的收集与整理，掌握本辖区内暴雨洪水预报、本地降雨、山体开裂、滑坡、泥石流、水库溃坝、决堤等信息，及时为指挥长指挥决策提供依据。
转移组：各镇镇长负责。由人武部、公安局、交通局、卫生局、应急管理局、教体局、太白山管委会综合管理局、有关镇及各单位撤离负责人等组成，按照各镇制定的山洪防御预案，妥善组织群众安全转移，做到一个不漏的动员到户到人，同时确保转移途中和安置后的人员安全。
调度组：应急管理局局长负责，由发改局、水利局、民政局、交通局、公安局、财政局、商务和信息化局、县供销联、农业农村局、林业局、供电分公司、通讯等成员单位及有关镇组成，负责与交通、农业、林业、 发改、民政、水电、电信、物资等部门和单位的联系，负责协调抢险救灾人员、车辆、物资、设备等，并负责善后补偿与处理
保障组：县财政局局长负责，由民政局、交通局、商务和信息化局、公安局、供销联社、电力局、卫生健康局、财政局、住建局、自然资源局、发改局、电信公司、移动公司、联通公司、有关镇等组成，负责了解、收集山洪灾害造成的损失情况，派员到灾区实地查灾核灾，汇总、上报灾情数据；做好灾区群众的基本生活保障工作，包括急需物资的组织、供应、调拨和管理等；指导和帮助灾区开展生产自救和恢复重要基础设施；负责救灾应急资金的落实和争取上级财政支持，做好救灾资金、捐赠款物的分配、下拨工作，指导、督促灾区做好救灾款物的使用、发放等工作。
应急抢险队：各镇街人武部负责，在紧急情况下听从县山洪灾害防御指挥部命令，进行有序的抢险救援工作。
预警发布员：水利局在获得险情监测信息或接到紧急避灾转移命令后，立即按预定信号发布报警信号。
转移治安队：公安局局长负责，防汛抢险撤离治安工作，在指挥部统一指挥下具体组织落实，队员由公安干警组成。
医疗救护队：卫健局局长负责，抗洪抢险医疗救治工作在指挥部的统一指挥下，由县卫健局具体负责组织实施，抽调医护人员组成救护队，配置救护担架、救护车辆等。组织医疗防疫队伍进入灾区，抢救、治疗和转运伤病员，实施灾区疫情监测，向灾区提供所需药品和医疗器械。
各镇在县防汛抗旱指挥部的统一领导下开展防御山洪的具体工作，负责抓好山洪灾害防御日常工作，负责做好辖区内山洪灾害隐患排查，摸清山洪灾害易发区、危险区基本情况，并建档立卡；搞好防御山洪及山洪预案的宣传工作，发放撤离明白卡，建立防、抢、撤组织责任体系，把撤离责任细化到村、组，有效组织辖区内的所有居民及村民安全疏散撤离。并按县防汛抗旱指挥部的要求作好水情、雨情观测，巡查薄弱环节，限期整改，修订山洪预案，做好山洪灾害上报下达工作。各镇要做到发现情况，及时向县防汛抗旱指挥部汇报，并积极采取相应的应急处理措施，各村负责本村的降雨监测、预警、人员转移和抢险工作。
5.成员部门职责
县防汛抗旱指挥部统一领导全县防汛抗旱应急工作，由指挥部各成员单位共同参与，分级分部门负责实施。
县委宣传部：负责做好防汛宣传和紧急情况下的防汛抢险救灾信息发布工作。
县人武部：负责协调驻眉部队和武警部队参与全县防洪抢险，及时组织民兵预备役人员执行防洪抢险、营救受灾围困群众任务，及时转移遇险物资等；组织驻眉部队和民兵预备役人员参与重大旱灾应急处置工作，执行重大抗旱救灾任务。
县发改局：负责防汛减灾救灾工程、水毁工程修复、灾后恢复重建等重点项目规划、投资计划的协调和衔接工作，做好国家投资项目监督管理。
县财政局：负责落实防汛经费及防洪抢险专项资金，监督专项资金和物资管理及使用。组织编制抗旱和救灾经费预算，及时下拨抗旱工作经费并监督使用。
县自然资源局：负责自然资源系统的防汛工作，做好滑坡、崩塌、地塌陷、泥石流等地质灾害的监测、预防、预警，指导做好危险区群众撤离方案的修订、宣传和抢险救灾等工作，负责地质灾害防治应急救援技术支撑工作，组织、协调、指导、监督洪涝地质灾害防治工程、应急避险、灾后恢复重建的用地保障，完成县政府、县防指布置的临时紧急抗旱任务。
县住建局：负责住房和城乡建设系统的防汛工作，制定城市防涝规划，组织、协调、指导和督促城区排水防涝和有关应急抢险救援救灾工作，负责市政设施的防涝安全，协助应急供水工作。
县交通局：负责交通运输系统的防汛工作，组织、协调、指导和督促公路等交通设施的防洪安全和应急抢险救援救灾工作，及时组织修复水毁公路、桥梁，保障交通运输畅通；参与组织协调并优先运送防汛抢险救援救灾物资装备和人员。
县农业农村局：负责农业系统的防汛工作，组织、协调、指导和督促农业洪涝灾害防治和应急抢险救援救灾工作，及时收集、整理和反映农业灾情信息；负责灾后农业救灾、生产恢复及渔业的防洪安全，做好农业减灾技术指导工作；组织做好归口抗旱工作并按要求核报旱情信息。
县林业局：负责林业系统的防汛工作，组织、协调指导和督促洪涝灾害区林业生产恢复重建工作。
县民政局：负责民政系统的防汛工作，负责督促指导各镇街和有关部门及时将符合条件的受灾人员纳入临时救助或最低生活保障范围，积极协助开展灾后恢复重建工作。
县教体局：负责教育系统的防汛工作，协调、指导做好洪涝灾害威胁区学校安全防范、灾后重建、危房改造和教学秩序恢复。
县卫健局：负责卫生健康系统的防汛工作，组织、协调、指导和督促洪涝灾区疾病预防控制和紧急医学救援工作，及时提供灾区疫情与防控信息，组织医护人员赴灾区开展防疫治病，预防和控制疫情的发生发展；做好医疗单位解决非常情况下的安全用水。
县文旅局：负责指导文化和旅游系统的防汛工作，督促旅游景区做好洪涝灾害的防治及安全工作； 协调组织开展防汛抗洪、抢险救援、救灾减灾宣传工作。
县商务和工业信息化局：负责工业、商贸系统的防汛工作；根据防汛抢险救援救灾工作需要，协助征调防汛应急物资，组织、协调有关工业产品应急生产；负责灾区重要生活必需品市场运行监测和市场供应工作；指导协调相关电信运营企业做好抗旱通信保障。
县供销联社：负责供销系统的防汛工作，组织、协调、指导、督促有关防汛物资和灾区群众生产生活资料的市场供应。
宝鸡市生态环境局眉县分局：负责环保系统防汛工作，负责因汛情引发的次生突发环境污染事件的应急监测，并提出处置意见。
县应急管理局：负责组织编制县级防汛应急预案，组织开展防汛预案演练和宣传培训；协助县委、县政府指定的负责同志组织洪涝灾害应急处置工作；组织指导洪涝灾情核查工作；统筹全县防汛应急救援力量建设；负责应急抢险救灾物资统一调度；负责督查、检查尾矿库、危险化学品等行业领域安全度汛工作，防范洪涝灾害引发的生产安全事故。
县水利局：负责水利系统的防汛工作，负责河湖库坝水电站等水情工情的监测、预报、预警和发布工作；组织编制重要河湖库和重要水工程的防御洪水方案并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；负责防洪工程及水毁工程的修复和建设，组织巡堤查险，加强河道管理，及时疏通河道障碍物；组织编制并实施闸坝蓄水、放水调度计划，保证行洪安全；做好抗旱归口管理和水利工程抗旱运行与水源调度，组织、指导抗旱规划和抗旱基础设施建设与管理。
太白山旅游区管委会：全面负责做好所辖旅游景区的防汛工作，包括“防抢撤”预案编制、演练、实施；宣传教育、雨水情监测预警、信息传递、队伍建设、物资储备、人员撤离路线和安置场所设置等。
县公安局和驻眉武警部队：负责维护防洪抢险期间社会治安，执行巡逻任务，维护正常的抢险救灾工作秩序，打击各种不法行为，参与抢险和救灾；维护抗旱工作秩序和受旱灾区社会治安，打击窃抢抗旱物料、破坏抗旱设施、干扰抗旱工作的违法行为。
县消防救援大队：负责洪涝干旱灾害的抢险救援工作。
县气象局：负责天气监测和预测预报工作以及气象灾害形势分析和评估，及时向县防指及有关成员单位(部门) 提供天气预报预警信息和雨情实况信息；参与洪涝灾害会商；对影响旱情的天气形势进行监测和预报。
电信分公司、移动分公司、联通分公司：负责各自所属通信设施的防洪安全，保障防汛通信联络畅通。
供电分公司：负责营业区内输电线路的抢修和维护，做好救灾用电及灾后电力设施恢复和建设，保障旱情紧急时抗旱供水和恢复农业生产的电力供应。
陕西省水文水资源勘测局魏家堡水文站：负责水文系统防汛测报设施的运行管理；承担向县防指提供实时水情和有关水文情报预报预警信息工作；跟踪监测预报洪水过程；参与洪涝灾情和灾害会商研判；负责做好防汛抗洪抢险救援和减灾现场水文服务。
其它部门均应为防汛抢险救灾和抗旱服务保障积极提供便利条件，同时完成各自承担的防汛抗旱任务。
3.3.镇级山洪灾害防御组织机构与职责
3.3.1.镇级山洪灾害防御组织机构

    各镇防汛抗旱指挥机构统一领导和组织辖区内山洪灾害防御工作，各镇镇长对辖区内的山洪灾害防御工作负总责。
3.3.2.工作职责

各镇在县防汛抗旱指挥部的统一领导下，承担本区域山洪灾害防御及抗洪抢险工作。修定完善镇及各行政村防洪预案；指导当地群众和驻地单位干部群众开展防洪应急预案学习宣传；及时向群众通报重大雨情、汛情和灾情信息，动员群众积极参与山洪防御和抢险救灾工作；向上级报告重大工作事项。
3.4.村级山洪灾害防御组织机构及职责
3.4.1村级山洪灾害防御组织机构

各村村委会是村级防洪抢险工作的组织指挥机构，村委会主任是防洪抢险工作的主要责任人。各村要组建不少于20人的防汛抢险队，落实雨情、水情、灾情监测预警人员，并报所在镇人民政府备案。
3.4.2工作职责

1.协助镇政府制定和完善本村洪水、山洪灾害防御预案，并负责执行落实；组织参加预案培训演练，落实本村山洪灾害防御各项具体措施。
2.负责上传下达防洪预警信息和命令，开展洪水、山洪、泥石流、滑坡灾害监测预警，开展库坝、堤防等险工险段巡查。
3.执行上级发布的防洪抢险命令，组织危险区群众转移安置，安排群众生产和生活。
3.4.3各村民小组山洪灾害防御工作职责

各村民小组组长负责本组危险区内群众转移工作，在条件许可的情况下，积极支援同村和周边村组群众开展抗洪抢险救灾。
3.5企事业单位、施工营地、旅游景区等山洪灾害预警转移联系机制
涉河企事业单位、施工营地、旅游景区等按照基层社会网格化管理和自身特点及县山洪灾害防御工作要求，参照村级预案编制完善山洪灾害防御预案，报所在镇人民政府备案，明确山洪灾害责任人，并对信息实行动态管理，适时更新，建立山洪灾害预警转移联系机制。

4监测、通信及预警
4.1监测
4.1.1自动及简易监测站点分布和监测要素

1.自动及简易监测站点分布
全县现有自动监测雨量站7处、河道水位站9处。详见附表4；

2.简易监测系统
全县设有简易雨量站9处、无线语音预警广播10处，手摇报警器13个，铜锣13个，简易水位报警器5个。详见附表6、附表7；

4.1.2监测监测信息传输流程

山洪灾害监测预警系统主要由水雨情监测系统和预警系统组成。水雨情监测系统分自动监测系统和简易监测系统。自动监测系统由县水利局负责，简易监测系统由所在行政村负责监测。
水雨情自动监测系统由水雨情监测站（自动雨量、自动水位站）进行信息采集，采用4G/5G进行信息传输。基于平台的山洪灾害防御预警系统主要由信息汇集子系统、信息查询子系统、预报决策子系统和预警子系统组成。

图4-1    山洪灾害预警系统监测信息传输流程
[image: image2.png]FNIBIEBEMIEE

s
5

Ktk maEe.

CAF &R
HmRER

BEMEEPRA
AREMES

.m¥um.mmw,nwm‘“_m

EFFEHLHR
EFHERE R

peliog ;

| RRANTRSE |
B

HETRE

_____________________________

ERMED





监测系统主要收集雨量和水位信息，自动监测系统收集到的信息由县水利局整理报县防汛指挥部办公室，正常雨量每天报告一次，达到准备转移值时每1小时报告一次，达到立即转移值时立即报告；简易监测系统由村监测员直接报告村山洪灾害防御小组组长，达到预警值时组长向镇防汛指挥部报告，报告次数同自动监测系统。
自动监测系统报汛流程：由县水利局负责通过山洪灾害预警平台接收，并及时向县防汛办报告。
简易监测系统报汛流程：监测人、村山洪灾害防御小组组长、镇防汛指挥部逐级上报；紧急情况下，可越级上报。
4.2预警
4.2.1预警信息发布责任单位

县级山洪灾害预警信息的发布责任单位是县水利局，作为县级责任主体，根据监测和收集到的气象预报、实时雨量及水位信息，组织会商研判，通过电话、传真、短信群发、广播电视等方式，向镇、街及县防汛抗旱指挥部各成员单位发布预警信息和命令，紧急情况下可越级报告预警信息和命令。
乡镇级山洪灾害预警信息的发布责任单位是乡镇人民政府，作为基层责任主体，负责接收上级预警信息后，以电话、传真、无线预警广播、短信等方式，及时向各村（社区）组（居委会）及驻地各单位通报。各镇还要负责将各村简易雨量、水库、堤防的预警信息及时报告县水利局。
村（居）委会作为基层单位，在镇政府指导下，负责向村民传达预警信息，组织转移避险，并协助维护应急秩序，形成“镇村联动”的防灾体系。
4.2.2 预警指示

1、准备转移标准
当达到暴雨蓝色预警指标（即预报12小时内降雨量将达50mm以上，或者达50mm以上且降雨可能持续）。
2、立即转移标准
当达到暴雨黄色预警指标（即预报6小时内降雨量将达 50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续）。
如有其它特殊水、汛紧急情况发生时，县水利局可择机适时发布山洪灾害预警指令。
由于我县汛期降雨极为不均，气象部门可能预测不到局部小范围的强流天气，因此，一旦发生局部强降雨时，必须及时根据降雨强度判断山洪灾害预警级别。
4.2.3预警发布方式及流程

1.预警发布方式
（1）山洪灾害监测预警系统
依托省级山洪灾害监测预警平台前端数据采集设备（水位计、雨量站等）实时监测水情，通过GPRS/4G传输至眉县防汛指挥平台，由系统自动分析并生成预警信息。
（2）传统群测群防手段
村组负责人使用无线语音预警广播、鸣锣、手摇报警器等预先设定的信号，由监测责任人或第一发现人现场触发。
（3）多途径信息发布
通过政务网站、微信公众号、短信、电视等渠道向社会公开预警，确保覆盖重点区域和人群。跨村组协作时，上游发现险情需立即向下游传递警报。
2.预警发布流程
（1）监测与研判
县水利局根据预警平台及水文、气象部门实时降雨、水位数据，结合气象预报预判山洪风险等级，组织会商，确定预警范围和防御提示。
（2）分级启动响应
达到临灾预警标准时，通过“叫应”机制直接呼叫乡镇防汛责任人，同步启动自然资源、应急管理等部门巡查和排险。
各镇防指根据预案启动应急响应，组织村级预警责任人到岗。
（3）逐级传递与执行
村组收到预警后，行政责任人第一时间通知其他责任人，通过广播循环播放预警信息，预警转移责任人对负责的危险区通过电话、扩音器、上门等逐户叫应叫醒，出现“三断”（电力中断、通信中断、道路中断）预警转移责任人采用无线预警广播、铜锣、口哨等设备进行预警。
转移负责人按“先人员后财产，先老幼病残后一般人员”原则组织撤离，沿预设路线转移。
（4）信息反馈与联动
险情发生后，村组或个人通过电话、手机向镇政府和防汛部门报告，扩大预警范围并协调救援。各级定期修订预案，确保流程可操作。
5响应行动
5.1预防行动

1.完善预警叫应机制
按照“纵向到底、横向到边”要求，实行党政主导、部门联动、分级负责、共同推进，不断完善预警叫应机制。
2.值班值守
实行24小时值班值守和领导带班制度，各级山洪灾害责任人到岗到位，加强值班，随时观察雨情和水情变化，加强防范，同时加强各方面联系，确保信息畅通。
3.会商部署
充分利用气象“73161”递进式预报信息及实时雨水情监测信息，县水利局组织山洪灾害防御会商，明确防御重点和重要部位，精准研判，对山洪灾害防御工作进行针对性部署。视雨情、水情实际，提前发布预报预警，必要时提请县防指组织会商，通报全县雨情、水情、汛情、工情、险情、灾情相关情况，分析预测可能出现的情况，安排部署全区山洪灾害抢险救灾工作。
4.强化包保责任
县（区）、乡镇(街道)分管防汛工作的领导要主动联系下一级负责同志,对接防汛工作。村(社区)防汛工作开展要联系到户到人，对于老弱病残、偏远地区独居户等重点人群，要一对一负责包抓。

响应启动后，各包保责任人要立即到岗到位，实时关注雨情、水情等监测预警信息，及时通知包保区域做好转移避险各项准备，立即投入山洪灾害抢险救灾相关工作。
5.落实预警防范措施
根据预警信息及时启动应急响应，加密山洪灾害风险隐患排查巡查频次，明确转移责任人，对存灾山洪隐患跨河桥梁、进山道路进行管控，针对极端暴雨、泥石流等，采取停学、停工、停业、停运、户外集体活动停办、交通临时管制等一项或多项应急措施，同时在危险地带设置警示标志。结合水雨情实际，提前转移老弱病残幼等特殊人群，通过提前转移方式规避夜间转移的风险，并转移危险区车辆、农用机械等可移动资产至高地。
镇防指要及时反馈基层人员转移避险情况至县防指，各类在建工程、旅游景区、工矿企业等重点区域(企业)人员转移情况要及时反馈至行业主管部门和辖区防指。
6.信息报送
山洪灾害信息实行归口管理，逐级上报，重大险情（溃堤破圩）、人员伤亡等信息必须第一时间上报县防指和县水利局。
7.预制抢险救援设备和队伍
根据山洪灾害防御需要，各级预制抢险救援机械，做好山洪灾害防御物资储备。抢险救援队伍随时待命，确保抢险设备运行正常、物资到位，抢险人员确保电话24小时畅通，在接到县、镇抢险救援指令后，立即投入抢险救援工作。

8.加强对自动和简易预警设备的维护，加大对监测预警人员的培训力度。每年汛前都要组织开展宣传、演练，让群众熟悉预案，做到心中有数。
5.2风险隐患排查巡查
山洪灾害突发性强，预见性差，可预见时间短，但是通过风险隐患排查巡查和一些必要的预防措施，能在一定程序上减轻灾害造成的损失，因此汛前、雨前及雨后，要求各镇负责组织对境内的河道两侧及下游各类山洪隐患点进行全面排查，主要内容有：
一是对桥涵、路坝等跨河建筑等有可能影响河道泄洪的建筑物、构筑物，要坚决予以拆除，确保洪水及时下泄。
二是对居住地可能发生的泥石流、滑坡危险点进行排查，由所在村收集后，报所在镇备案。
三是对沿河居民的情况，包括人口、财产、联系方式等信息进行排查。
四是对沿河企事业单位的情况进行调查，包括工作人员数量，固定资产，运行状况，负责人情况等信息。居民及企事业单位信息实行动态管理，适时更新，确保在遇到险情转移时不漏人。
五是扩面摸排可能受山洪威胁群众，推进山区沟道风险隐患清理整治，更新危险区清单和各级责任人信息并落实分级管理措施。
发现问题后的处置流程遵循“监测预警-快速响应-协同处置”闭环机制，确保风险及时化解或灾情有效控制。村级巡查员发现异常情况（河道堵塞、异常水流、工程出险、山体滑塌等），村级行政责任人10分钟内将险情信息（时间、地点、现象）上报乡镇防汛指挥部，乡镇级30分钟内组织现场勘察，初步判定风险等级并上报县水利局和县防汛抗旱指挥部。
5.3转移避险
5.3.1各级预警指令发布及责任人

1.责任单位
县水利局：根据监测和收集到的气象预报、实时雨量及水位信息，组织会商研判，通过电话、传真、短信群发、广播电视等方式，向镇、街及县防汛抗旱指挥部各成员单位发布预警信息和指令。
镇（街）人民政府：接收上级预警信息后，发布紧急转移避险决定或命令，并通过广播、电话、上门通知等方式动员群众转移。
村（居）民委员会：协助镇（街）开展转移工作，直接落实包户责任，组织巡逻巡查并维护转移秩序。
2.责任人
（1）县水利局局长
负责全县山洪灾害防御工作，发布预警信息和指令。
（2）镇长
负责发布转移指令、现场指挥调度，并对转移全过程负总责。
（3）村党支部书记、主任
落实“村干部包户”责任，具体组织危险区域人员转移，并负责动态巡查防止人员擅自返回。
（4）水利、应急管理部门技术责任人
提供技术支撑，协助制定转移方案和应急预案，确保转移措施科学有效。
（5）包联干部（区、乡镇干部）
实行“县干部包镇、镇干部包村”制度，督导转移工作执行情况，协调解决突发问题。
极端情况下，村委会可依据上级指令或应急预案直接启动转移，并实时上报。
五级责任人清单详见附表5。
5.3.2转移安置

1.转移安置原则

转移遵循先人员后财产、先老弱病残后一般人员、先低洼处后较高处人员的原则，以集体、有组织转移为主。转移责任人有权对不服从转移命令的人员采取强制转移措施。
2.转移安置纪律
（1）坚持提前转移与及时转移相结合的原则。要求老弱病残、鳏寡孤独户及贵重物品必须提前转移到安全地带，青壮人员必须在听取报警信号或接到转移通知后立即转移。
（2）坚持以家庭为单位全部转移与分别转移相结合的原则。居住在地势低洼地带的居民必须全部转移，居住在地势较高地带的居民可以视情况分别转移。
（3）坚持徒手、徒步转移与交通工具转移相结合的原则。在出险前转移的居民可以使用交通工具，在出险后转移的居民必须徒手、徒步转移，以防交通堵塞。
（4）坚持群众转移与党员、干部和群众同步转移相结合的原则。居住在低洼地带的党员、干部在接到通知后必须与群众同步转移，在出险后并接到报警信号后党员、干部必须积极帮助和组织群众优先转移。
3.转移安置路线
转移地点、线路的确定应遵循就近安全原则，向险情发生区附近的高地转移。汛前由各镇、村根据实际地形地势制定撤离路线及地点。把撤离路线、聚集地等方案细化到户，汛期必须经常检查转移路线、安置地点是否出现异常，如有异常应及时修补或改变路线，转移路线要避开跨河、跨溪或易滑坡地带，不要顺着溪河沟从上下游、泥石流沟上下游、滑坡的滑动方向转移，应向溪河沟从两侧山坡或滑动体两侧方向移动。
各镇负责制作明白卡，将转移信号、路线、安置地点、责任人等有关信息，发放到每户，制作标识牌，表明安全区、危险区、转移路线、安全点等。
各镇应因地制宜，采取集中、分散等方式对转移安置人员进行妥善安置。当发生灾害造成交通、通讯中断时，受灾地区村干部应积极组织群众开展自救，并设法尽快报告县、镇防汛指挥机构。
转移时要严格落实责任制，采取县、镇、村、组干部层层包干负责的办法实施，并向群众解释清楚。人员转移到安全地带后，一定要落实好群众的衣、食、住、行、医疗等各个环节的安置任务。
4.转移安置方式
安置地点一般因地制宜地采取就近安置、集中安置和分散安置相结合的原则。安置方式可采取投亲靠友、借住公房、在安全区内搭建帐篷等。

齐镇山洪灾害危险区人员将由李新强负责转移至南寨村广场和村委会院里。

营头镇大理村理关、大湾危险区，红河村高庙危险区人员将由李晓梅负责转移至村委会；营头镇新河村6组危险区人员将由张利红负责转移至村委会；营头镇铜峪村1组危险区人员将由李秋劳负责转移至万霞村委会。
金渠镇年家庄村危险区人员将由高金水负责转移至清凉寺广场。

汤峪镇上王1组危险区人员将由王峰转移至龙凤广场。

横渠镇咀头村危险区人员将由任琳转移至石马寺村委会。
    具体各山洪灾害危险区相对应的临时避险场所基本情况详见附表9。
5.制定特殊情况应急措施
转移安置过程中出现交通、通讯中断等特殊情况时，灾区各村组应积极主动，及时采取防灾避灾措施。由村干部分头入户通知易发灾害点村民，尤其是夜间可能发生相关灾害时，要保证信息传递的可靠性，做到不漏一户、不漏一人。借助无线广播、铜锣、手摇警报器等设备或口头通知引导转移人员到安置地点。在制定的转移路线交通中断的情况下，应选择向沟谷两侧山坡或滑坡体的两侧方向转移到就近较高地点。对于特殊人群的转移安置采取专项措施，并派专人负责，确保无一人掉队。
6.转移后管控措施
动态巡查：对已转移区域实行24小时巡查，严防人员擅自返回。
警戒管理：在危险区域设置警戒线，禁止无关人员进入。
转移人员管理：集中安置点需明确专人管理，临时安置点需“一户一策”对接服务。
5.4抢险救灾

5.4.1抢险救灾准备
1.建立抢险救灾工作机制，确定救灾方案
抢险救灾由县防汛抗旱指挥部统一指挥。紧急救援人员主要由受灾地区的党员干部、群众、其他自愿人员以及抗洪抢险突击队员组成。县公安、应急、交通、卫健、自然资源、住建、水利等有关成员单位各司其职，密切合作，共同做好抢险救灾工作。县防汛抗旱指挥部视灾害严重情况组织前线救灾抢险工作组，现场协调指挥，安排各类抢险救灾装备、车辆和医护人员前往灾区实施救助。若遇特大山洪灾害，由指挥部联络地方部队和武警官兵参加抢险救灾。
2.抢险救灾准备
抢险救灾准备包括装备、资金、物资准备等。
装备：救助装备由县防汛抗旱指挥部联合地方部队、武警、消防等单位共同准备。
资金：县、镇人民政府应设立抢险救灾专项资金，列入同级财政预算。
物资：包括抢险物资准备和救助物资准备。抢险物资主要包括水利设施、道路、电力、通讯等设施抢修所需的设备和材料，抢救伤员的药品及其它紧急抢险所需的物资。抢险物料储备及运输工作在区防汛抗旱指挥部的统一指挥下，按照分级分部门负责的原则，由各镇及住建局、自然资源局、林业局、水利局、卫健局、防汛办等具体负责物料储备工作，县交通局负责物料运输车辆的协调调配及运输工作。救助物资包括粮食、方便食品、帐篷、衣被、饮用水和其他生存性救助所需物资等，救助物资由应急部门储备和筹集。上述救灾物资必须在汛前储备到位。
5.4.2抢险救灾

1.抢险
一旦发生险情，险情所在地的群众要通过电话或安排专人到村委会或镇政府上报险情，镇防汛抗旱指挥机构接到险情报告在及时向县防汛抗旱指挥部报告的同时，要迅速组织镇、村两级应急抢险队员奔赴灾区，投入到抢险救灾工作中去，确保灾区人民群众的生命安全，尽量减少财产损失。紧急情况下可以强制征用和调配车辆、设备和物资等。
对可能造成新的危害的山体、建筑物要安排专人进行监测，对可能造成的山体滑坡、建筑物倒塌涉及范围内的村庄、厂矿、学校等，要及时进行人员转移并对该区域设立警戒线，禁止人员进入。对监测情况要做到及时上报，使上级指挥部门掌握情况，科学制定对策。
各镇、村一旦出现险情，要迅速组织人员对被困人员进行营救，并迅速转移到安全地带。对受伤人员要组织医疗单位给予及时治疗，确保人民群众生命安全。
对造成人员伤亡的山洪灾害，要组织医护人员及时抢救受伤人员，病情较轻的，在镇街卫生院接受治疗，伤势较重的，安排到医疗水平相对较高的县二甲或三甲医院进行救助。对有人员伤亡的，主要领导要协调所在地村委会，及时做好亡者家属的善后工作。
对紧急转移的人员做好临时安置，发放粮食、衣物，并认真做好灾区卫生防疫工作。在抢险救灾中实行紧急转移的人员，要做好临时安置工作。对于居住比较偏僻，人口较少的地区，应把紧急转移人员安置在安全地区；对于居住相对集中的村庄，应把紧急转移人员安置在亲朋好友或村委会所在地进行临时安置，并及时发放粮食、衣物等必需品，做好转移人员的思想工作，确保稳定。
2.救灾
灾情发生后，所在地的镇、村两级要及时成立灾后重建工作领导小组，主要领导亲自负责，对水、电、路、通信等基础设施损毁情况登记造册，有侧重的进行重建工作。各职能部门结合行业特点和部门优势，迅速投入到灾后重建工作中去，力争把灾害损失降低到最小限度。对灾后重建工作行动不力的，县委、县政府将对相关责任单位和责任人给予党纪、政纪处分。抢险救灾实行县、镇两级行政首长负总责，各相关部门各负其责、相互配合的工作机制。建立抢险救灾队伍、医疗救护队伍和灾民救助队伍，确保抢险救灾工作实施到位。

6保障措施
6.1汛前检查要求
1.排查山洪灾害防御责任落实情况和村级责任人履职情况；
2.对山洪灾害危险区清单划定及调整进行核查，根据核查情况，对山洪灾害危险区进行更新；
3.检查山洪灾害监测预警设施设备运行情况，发现问题，安排人员进行维修或增补。
4.结合全县水旱灾害防御汛前检查，组织各镇（街）开展山洪灾害隐患自查，并督促做好隐患填报；组织开展山洪灾害隐患县级检查，并做好隐患填报；督促各镇（街）对山洪灾害隐患自查、抽查发现的问题做好整改；
5.全面掌握沿河流（沟道）企事业单位情况、施工营地、旅游景区情况，建立山洪灾害预警转移联系机制。负责人信息实行动态管理，实时更新，确保遇到险情需要转移时不漏一人；
6.检查物资储备、通信和值班情况，检查落实常规通信发生故障时的备用方案。
6.2物资保障
1.防洪物资储备实行“分级储备、分级管理、统一调配、保障急需”的原则。县防汛抗旱指挥部可以根据需要调配全县的防洪抢险救灾物资。
2.县防汛抗旱指挥部和各有关部门应当按照《防汛物资储备定额编制规程》（SL298-2004）和眉县防洪需要储备防洪物资，加强检查和督促。
3.发生险情时，首先动用当地镇（街）和有关单位自储的抢险物资储备，后动用县防汛抗旱指挥部储备的防洪抢险物资；如县防汛抗旱指挥部储备的抢险物资无法满足抢险需要，县防汛抗旱指挥部要及时向宝鸡市防指和省防指提出申请支援。
4.被列为山洪灾害防御对象的集镇、村落需配备手摇报警器、铜锣、口哨等简易预警设备并按需增补。
6.3抢险队伍保障
任何单位和个人都有依法参加抗洪抢险救灾的义务。武警部队和民兵、预备役部队是抢险救灾的突击力量。全县防洪抢险队伍由三个层级构成。
6.3.1县级
县防汛抗旱指挥部成员单位按职责分工要求，建立健全防洪专业抢险队伍，明确人员、装备和保障措施，落实编组，确保在规定要求内随时听令行动，执行相关专业抢险救援任务。县防汛抗旱指挥部成员单位，在每年4月15日前将抢险救援队伍基本情况报县防汛抗旱指挥部。
6.3.2镇级
镇防指整合基层派出所、民兵预备役、专职消防队、森林消防队、治安巡逻队、企业应急小分队等人员，赋予防洪抢险任务，配备必要装备设施，形成基层防洪抢险救灾的骨干力量，具体承担镇街境内防洪抢险任务。
6.3.3村级
行政村选择青壮年组建防洪抢险小分队，具体承担村级防洪抢险任务，并为邻近区域的专业化抢险提供劳动力。
6.4避灾场所保障
县应急管理局、县住建局负责组织指导镇人民政府推进应急避灾安置场所建设。避灾安置场所应当经工程质量检验合格。
各类学校、会堂等公共建筑物在山洪灾害紧急状态下，应当根据指令无条件开放，作为临时避灾安置场所。避灾安置场所应当具备相应的避灾条件。公共建筑物因作为避灾安置场所受到损坏的，当地人民政府应当给予适当补偿。
6.5通信与信息保障
防汛抗旱指挥机构应建立与防汛应急专用通信网相结合的通信网络，确保防汛指挥信息畅通。堤防、水库等重要水利工程管理单位应配备可靠的通信设施。出现防汛应急突发事件后，县工信局应启动应急通信保障预案，迅速调集力量抢修通信设施，保证防汛通信畅通。必要时调用应急通信设备，为防汛通信和现场指挥提供保障。
6.6交通和电力保障
县交通运输局负责优先保证防汛抢险人员、防汛抗洪物资运输、群众安全转移所需的车辆调配，及时调配抗洪时抢险车辆。县发改局协调电力部门负责抗洪抢险的供电需要和应急救援现场的临时供电。
6.7医疗卫生保障
县卫健局负责洪水灾区疾病防治业务技术指导，组织医疗队赴灾区巡医，负责灾区消毒和伤员的抢救工作。
6.8治安保卫保障
公安局负责做好洪水灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏抗洪抢险行动和工程设施安全的行为，维护灾区社会治安秩序，保证防汛抗洪工作顺利进行。
6.9宣传教育及演练
用会议、广播、电视、宣传栏、宣传标语、宣传车、文艺节目等多种形式，宣传山洪灾害防御常识，增强群众主动防灾避灾意识。制作有关山洪灾害防御知识的短视频、科普读物和宣传单，在中小学、企业以及危险区内的行政村进行宣传，各单位负责人要在平时积极做好防灾知识方面的培训和宣传，张贴标语、创建宣传栏，介绍防灾、避灾知识等。
以掌握辖区内山洪灾害危险区分布、岗位职责、监测预警流程转移避险组织等为主题，对镇、乡镇对村有关责任人、监测预警人员、抢险队员等进行培训，提升山洪灾害防御基本技能。
为危险区群众发放防灾明白卡，对危险区可能出现的险情、范围、转移路线及安置地点进行详细说明；各镇（街）每年组织一次山洪灾害防御演练，有危险区的村每年组织一次演练，使危险区监测预警人员和群众能够熟练掌握监测预警的方法，明确转移的路线和安置地点。
6.10强化工作纪律
在汛期和山洪灾害防御工作中，各级干部必须严格执行以下纪律：
6.10.1严格执行防汛纪律
1.汛期各级防指办实行24小时值班和领导带班，确保通讯畅通；
2.暴雨天气时各级防指办和镇街党政主要领导、驻村干部及村主要领导未经批准不得离岗外出；
3.暴雨天气时山洪灾害危险区内居民应时刻提防山洪爆发；
4.山洪灾害防御常识宣传做到进村、入户、到人；
5.对山洪灾害防御工作失职、渎职、脱岗、离岗、不听指挥的，追究相应责任，情节严重的，追究法律责任。
6.10.2严格遵守防汛值班制度
1.汛期各级防指办实行昼夜值班，值班室24小时不离人；
2.值班人员必须坚守岗位，忠于职守，熟悉业务，及时处理日常事务。严格执行领导带班制度，汛情紧急时，及时通知镇、村主要领导上岗值班；
3.积极主动抓好信息搜集和整理，认真做好值班记录，全方位掌握情况；
4.重要情况及时逐级报告，做到不延时、不误报、不漏报，并随时落实和登记处理结果；
5.上级领导的指示及重要会议精神的贯彻落实情况，镇、村防汛指挥机构必须在规定时间内按要求上报和下达，不得推诿和拖延。

7 附则
7.1预案管理与更新
本预案由眉县水利局组织修订编制，县防汛抗旱指挥部审查，经县政府同意后印发。
本预案三年应修订一次，发生小流域山洪灾害或小流域防御工程发生较大变化时应及时修订。
7.2预案解释部门
本预案由眉县水利局负责解释。
7.3预案实施时间

本预案自印发之日起实行。

附表1：眉县山洪灾害基本情况表

	序号
	乡(镇)名称
	乡(镇)代码
	总面积

(km2)
	总人口(万人)
	行政村总数(个)
	受山洪威胁人口(人)
	受山洪威胁的沿河村落数(个)
	受山洪威胁的企事业单位数(个)

	全县合计
	462.24
	15.19
	43
	1196
	10
	1

	2
	齐镇
	610326107000000
	66
	3.92
	9
	209
	2
	0

	3
	营头镇
	610326106000000
	202
	2.2
	7
	672
	6
	0

	4
	横渠镇
	610326101000000
	136.1
	5.57
	16
	266
	1
	0

	5
	金渠镇
	610326105000000‌‌
	58.14
	3.5
	11
	23
	1
	0

	6
	太白山管委会
	
	
	
	
	26
	
	1


附表2：眉县山洪灾害危险区基本情况表
	序号
	乡镇名
	行政村名
	危险区地点
	危险区内人口(人)
	备 注

	1
	齐镇
	南寨村
	上磨石危险区1
	111
	山洪

	2
	营头镇
	红河谷村
	大理村理关危险区
	50
	山洪

	3
	营头镇
	新河村
	新河村新寨危险区
	98
	山洪

	4
	营头镇
	红河谷村
	红河村高庙危险区
	76
	山洪

	5
	汤峪镇
	汤峪镇
	汤峪河峪口危险区
	26
	山洪

	6
	营头镇
	新河村
	营头新河村6组危险区
	368
	山洪

	7
	齐镇
	南寨村
	上磨石危险区2
	78
	山洪

	8
	营头镇
	万霞村
	铜峪村1组危险区02
	23
	山洪

	9
	营头镇
	万霞村
	铜峪村1组危险区01
	16
	山洪

	10
	营头镇
	万霞村
	铜峪村1组危险区04
	8
	山洪

	11
	营头镇
	红河谷村
	大理村大湾危险区02
	7
	山洪

	12
	营头镇
	万霞村
	铜峪村一组危险区03
	26
	山洪

	13
	横渠镇
	石马寺村
	咀头村
	266
	山洪

	14
	金渠镇
	年第村
	年家庄村
	23
	山洪

	15
	齐镇
	南寨村
	上井索
	20
	山洪



	合   计
	1196
	


附表4：眉县自动监测站基本情况表
	序号
	测站名称
	站    址
	测站类型
	管理单位

	1
	跑窝村
	横渠镇跑窝村村委会
	防汛
	县水利局

	2
	汤峪镇政府
	汤峪镇政府
	防汛
	县水利局

	3
	肖家院子
	营头镇红河谷村委会
	防汛
	县水利局

	4
	齐镇政府
	齐镇镇政府
	防汛
	县水利局

	5
	上王村小学
	汤峪镇上王村小学

（上王村村委会隔壁）
	防汛
	县水利局

	6
	营头镇水管站
	营头镇政府
	防汛
	县水利局

	7
	小法仪街道
	小法仪街道雨量站
	防汛
	县水利局

	8
	霸王河
	310国道霸王河西侧310国道往下

500米
	防汛
	县水利局

	9
	泥浴河
	横渠镇咀头村泥浴河桥头
	防汛
	县水利局

	10
	大镇河
	横渠镇咀头村大镇河桥头
	防汛
	县水利局

	11
	远门河
	汤峪镇小法仪街道桥头
	防汛
	县水利局

	12
	黑峪河
	汤峪镇小法仪街道法仪咀东坡

（汤齐路）
	防汛
	县水利局

	13
	西沙河
	310国道西沙河
	防汛
	县水利局

	14
	汤峪河
	310国道汤峪河
	防汛
	县水利局

	15
	见子河
	汤峪镇政府见子河
	防汛
	县水利局

	16
	甘泉河
	310国道甘泉河
	防汛
	县水利局


附表5：眉县山洪灾害防御工作相关责任人信息表

	25
	眉县
	严乐峰
	县供电分公司经理
	
	
	 

	26
	眉县
	荣育聘
	魏家堡水文站站长
	
	
	 

	27
	眉县
	王维召
	水利局主管副局长
	
	
	 

	28
	眉县金渠镇
	王瑞敏
	金渠镇副镇长
	
	
	 

	29
	眉县金渠镇
	李祁润
	金渠镇水利站站长
	
	
	 

	30
	金渠年第村
	曹耀春
	汤峪镇新联村村书记兼主任
	
	
	 

	31
	眉县横渠镇
	郭鹏超
	横渠镇纪委书记
	
	
	 

	32
	眉县横渠镇
	周明
	横渠镇水利站长
	
	
	 

	33
	眉县横渠镇石马寺村
	任建军
	横渠镇石马寺村书记
	
	
	

	34
	眉县营头镇
	李国亮
	营头镇副镇长
	
	
	 

	35
	眉县营头镇
	魏江涛
	营头镇水利站长
	
	
	 

	38
	营头镇红河谷村
	张军虎
	营头镇红河谷村书记
	
	
	 

	39
	营头镇新河村
	张丽红
	营头镇新河村书记
	
	
	 

	40
	营头镇万霞村
	王智虎
	营头镇万霞村书记
	
	
	

	41
	眉县齐镇
	罗丹
	齐镇副镇长
	
	
	 

	42
	眉县齐镇
	张少昆
	齐镇水利站长
	
	
	 

	43
	齐镇南寨村南寨村
	张召军
	齐镇南寨村书记
	
	
	 

	44
	齐镇南寨村南寨村5组
	李新强
	齐镇南寨村5组组长
	
	
	 

	45
	齐镇南寨村南寨村9组
	郑育文
	齐镇南寨村9组组长
	
	
	 

	46
	太白山管委会
	金彬
	副局长
	
	
	 


附表6：眉县山洪灾害简易监测站信息表

	序号
	站名
	站点位置
	所属小流域名称
	监测内容

	1
	新河村村委会
	新河村村委会
	
	简易雨量

	2
	营头镇政府
	营头镇政府
	
	简易雨量

	3
	红河谷村
	红河谷村村委会
	
	简易雨量

	4
	南寨村
	南寨村村委会
	
	简易雨量

	5
	咀头村
	咀头村村委会
	
	简易雨量

	6
	年第村
	年第村委会
	
	简易雨量

	7
	汤峪镇人民政府
	汤峪镇人民政府
	
	简易雨量

	8
	万霞村村委会
	万霞村村委会
	
	简易雨量

	9
	横渠镇人民政府
	横渠镇人民政府
	
	简易雨量


附表7：眉县山洪灾害预警设备分布表
	序号
	所在地
	行政村

(个)
	预警设备数量(个、台、套)
	预警人员

(人)

	
	
	
	传真机
	无线语音预警广播
	手摇报警器
	铜锣
	简易水位

报警器
	

	1
	横渠镇
	16
	 
	1
	3
	3
	1
	周明

	2
	太白山

管委会
	1
	 
	
	1
	1
	1
	王峰

	3
	营头镇
	7
	 
	5
	4
	4
	1
	魏江涛

	4
	齐镇
	9
	 
	3
	4
	4
	
	张少昆

	5
	金渠镇
	11
	
	1
	1
	1
	1
	李祁润

	合计
	44
	 
	10
	13
	13
	5
	


附表8：眉县山洪灾害群众转移安置计划表

	序号
	乡镇
	行政村(个)
	总人口

(万人)
	计划转移人口

(人)
	负责人
	备注

	1
	横渠镇
	16
	5.57
	266
	郭鹏超
	

	2
	太白山管委会
	1
	
	26
	金彬
	

	3
	营头镇
	7
	2.2
	672
	魏江涛
	

	4
	齐镇
	9
	3.92
	209
	罗丹
	

	5
	金渠镇
	11
	3.5
	23
	王瑞敏
	

	合 计
	44
	15.19
	1196
	 
	 


附表9：眉县山洪灾害临时避险场所基本情况表

	序号
	镇
	行政村
	危险区名称
	临时避险场所
	责任人
	备  注

	
	
	
	
	地点
	经度
	纬度
	容纳人数
	
	

	1
	齐镇
	南寨村
	上磨石危险区1
	广场
	107.7102 
	34.1818 
	300
	李新强
	

	2
	营头镇
	红河

谷村
	大理村理关危险区
	原大理村委会
	107.7449 
	34.1252 
	800
	李晓梅
	

	3
	营头镇
	新河村
	新河村新寨危险区
	村委会
	107.7706
	34.1576 
	1000
	张利红
	

	4
	营头镇
	红河谷村
	红河村高庙危险区
	红河谷村委会
	107.7706 
	34.1576 
	1500
	李晓梅
	

	5
	汤峪镇
	汤峪镇
	汤峪镇上王村1组（汤峪河峪口危险区）
	龙凤

广场
	107.9038
	34.1283
	1000
	王峰
	

	6
	营头镇
	新河村
	营头新河村6组危险区
	村委会
	107.7706 
	34.1576 
	1000
	张利红
	

	7
	齐镇
	南寨村
	上磨石危险区2
	村委会院
	107.6961
	34.1749
	280
	李新强
	

	8
	营头镇
	万霞村
	铜峪村1组危险区02
	万霞村委会
	107.7357 
	34.1807 
	1050
	李秋劳
	

	9
	营头镇
	万霞村
	铜峪村1组危险区01
	万霞村委会
	107.7357 
	34.1807 
	1050
	李秋劳
	

	10
	营头镇
	万霞村
	铜峪村1组危险区04
	万霞村委会
	107.7357 
	34.1807 
	1050
	李秋劳
	

	11
	营头镇
	红河

谷村
	大理村大湾危险区02
	原大理村委会
	107.7356
	34.1065
	800
	李晓梅
	

	12
	营头镇
	万霞村
	铜峪村一组危险区03
	万霞村委会
	107.7357 
	34.1807 
	1050
	李秋劳
	

	13
	横渠镇
	石马

寺村
	咀头村
	原咀头村村委会
	108.0008
	34.1495
	400
	任琳
	

	14
	金渠镇
	年第村
	年家庄村
	清凉寺广场
	107.8112
	34.1983
	300
	高金水
	

	15
	齐镇
	南寨村
	上井索
	教堂
	107.7162
	34.1730
	280
	郑育文
	




