## Slide 1
美博商贸综合体项目规划建筑设计方案调整公示
项目施工图与规划报规方案差异情况汇总如下：
项目整体与原报规方案基本一致，其中部分内容存在调整，
（1）1#楼建筑轮廓发生变化；
（2）1#平面布局调整，面积轮廓调整，层数调整；
（3）车位数量调整；
（4）单体与规划调整；
（5）地库设备用房及面积轮廓调整，由地下二层变更为地下一层；
（6）用地界线发生变化；
（7）3#楼增加一层；
项目现场实施情况与原规划报规存在一些差异情况，产
生差异原因如下：
（1）小区景观设计深化、局部微调，用于小区舒适度的提升，更
符合业主实际的功能的需求。
（2）后续在施工图设计过程中，提升结构安全、满足施工图图审、以及消防和
设备规范的要求，对局部做了一些适当调整；

## Slide 2
用地界线差异：
用地界线与原报规存在差异：为满足销售需求，将1#楼轮廓变化，用地面积增大，原总用地面积6491.00㎡（9.7亩），新增DK3，总用地面积变更为7380.43㎡（11.07亩）。
原报规图
最终报规图

## Slide 3
地上建筑差异：
地上建筑轮廓原报规存在差异：为满足销售需求，将1#楼轮廓变化，层数增加一层，建筑面积增加2217.02平方米，计容面积增加2217.02平方米；将3#楼层数增加一层，建筑面积增加346.29平方米，计容面积增加346.29平方米。
原报规图
最终报规图

## Slide 4
地上配套设施差异：
地上配套设施与原报规存在差异：因建筑面积发生变化，车位配比变化，原报规图地上机动车停车位3个，增加147个。
原报规图
最终报规图

## Slide 5
1#楼平面布置调整：
1号楼建筑宽度增加3.8m，总建筑面积增加2217.02平方米，本层建筑面积变更为平方米。
使用功能保持不变，仍为商铺。
1#楼平面布置差异（一层）：
1#楼一层原始平面图
1#楼一层调整后平面图

## Slide 6
1#楼平面布置差异（二层）：
原17#楼消防控制室布置图
1#楼二层原始平面图
1#楼平面布置调整：
1号楼建筑宽度增加3.8m，总建筑面积增加2217.02平方米，本层建筑面积变更为平方米。
使用功能保持不变，仍为包间。
1#楼二层调整后平面图

## Slide 7
1#楼平面布置差异（三层）：
1#楼三层原始平面图
1#楼平面布置调整：
1号楼建筑宽度增加3.8m，总建筑面积增加2217.02平方米，本层建筑面积变更为平方米。
使用功能保持不变，仍为办公。
1#楼三层调整后平面图

## Slide 8
1#楼平面布置差异（四层）：
1#楼四层原始平面图
1#楼平面布置调整：
1号楼建筑宽度增加3.8m，总建筑面积增加2217.02平方米，本层建筑面积变更为平方米。
使用功能保持不变，仍为办公。
1#楼四层调整后平面图

## Slide 9
1#楼平面布置差异（五-十层）：
1#楼五-十层原始平面图
1#楼平面布置调整：
1号楼建筑宽度增加3.8m，总建筑面积增加2217.02平方米，本层建筑面积变更为平方米。
使用功能保持不变，仍为办公。
1#楼五-十层调整后平面图

## Slide 10
1#楼平面布置差异（新增十一层）：
1#楼十一层新增平面图
1#楼平面布置调整：
1号楼建筑宽度增加3.8m，总建筑面积增加2217.02平方米，本层建筑面积变更为平方米。
使用功能保持不变，仍为商铺。

## Slide 11
1#楼平面布置差异（屋面层）：
1#楼屋面层原始平面图
1#楼平面布置调整：
1号楼建筑宽度增加3.8m，总建筑面积增加2217.02平方米，本层建筑面积变更为平方米。
使用功能保持不变，仍为屋面设备机房层。
1#楼屋面层调整后平面图

## Slide 12
施工图
施工图
1#层数与原规划差异：
原规划图为10层，现变更为11层；
1#楼层数变化差异：
7F
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
原方案图
施工图
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
11F
新增一层

## Slide 13
施工图
施工图
3#层数与原规划差异：
原规划图为6层，现变更为7层；
3#楼层数变化差异：
新增一层标准层
原方案图
1F
2F
3F
4F
5F
6F
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
新增一层标准层

## Slide 14
地下车库平面布置调整：
将原始方案地下二层修改为地下一层，原人防区域位于地下二层，人防面积为2382.15㎡，原地下车库总面积为6875.15㎡；变更后地库面积为5089.50㎡，其中人面积为2574.12㎡。
地下车库平面布置差异：
原地下一层方案图
原地下二层方案图
防护单元一
防护单元二
人防区域

## Slide 15
地下车库平面布置差异：
施工图
人防区域
新增区域

## Slide 16
调整后经济指标
原方案经济指标

## Slide 17
调整后方案经济指标与原方案经济指标差异：
总用地面积增比原报规图大672.78平米，建筑总面积比原报规图大672.78平米，地上总的建筑面积较原报规图增加78.53平米，容积率由原报规图中的3.47减少至3.38，地下面积减少1785.65平米,1#楼面积增加2217.02平米，3#楼面积增加346.29平米，人防面积增加642.13平米，地上车位增加147个，地下车位减少127个，总的车位数增加20个，非机动车车位增加239个；
原因：（1）因用地面积增大，将1#楼轮廓线扩大，占地面积增大，人防面积因此发生变化；
（2）1#楼增加至11层，面积增大，计容面积发生变化，导致容积率发生变化；
（3）1#楼平面布置调整，屋面机房面积增加；
（4）地下车库外轮廓调整，并且减少一层，地库建筑面积减少1785.65平米；