关于物管用房、消防控制室位置调整的说明

锦绣花园项目在方案设计中物管用房、消防控制室分别位于1号楼地下室一层北侧、一层东北侧，在进行施工图设计时，因该区域存在大量结构剪力墙，导致物管用房、消防控制室在使用功能及面积不再满足要求。经与委托方（陕西盛富泰房地产开发有限公司）协商后，委托方为优化物管用房及消防控制室功能布局，调整相关方案如下：

一、调整内容：
	功能用房
	方案位置
	施工图调整后位置
	调整原因

	物管用房
	位于1号楼地下室一层北侧
	调整至1号楼地下室一层
	原物管用房区域设有大量结构剪力墙，影响后期使用

	消防控制室
	位于1号楼一层东北侧
	调整至6号楼一层东南侧
	原物管用房区域设有大量结构剪力墙，影响后期使用；面积由27.75平方米调整为37.05平方米。


二、调整后的影响

调整后，物管用房与消防控制室的功能布局更加合理，满足规范要求及使用需求，未对建筑其他功能区域造成不利影响。不仅提高了物业管理效率，也确保了消防系统的合规性和安全性。

重庆银桥工程设计（集团）有限公司

                                   2026年3月18日
