被监督单位名称：豆家河小学

社会信用代码：12610326059690819U

法定代表人（负责人）：康敏

监督员1：雷永田            执法证件号：C1030079098C

监督员2：李  博            执法证件号：C1030079104C

监督检查时间：2020年5月8日9时46分至10 时29分

检查发现问题：无

是否下发监督意见：否

教学环境及生活饮用水卫生抽检情况：

1．课桌面照度： 合格 
2．黑板照度 ： 合格  
3．窗地面积比： 合格  
4．浑浊度：合格  
5．pH：合格 
6．色度：合格
7．臭和味：合格

8．肉眼可见物：合格 
9．消毒剂余量：合格 
10．黑板均匀度：合格 
11．课桌面均匀度：合格